Приложение №1 к Договору управления МКД

От "07" декабря 2018г.

Состав и техническое состояние общего имущества

Многоквартирного дома

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес многокватирого дома | г.Сосногорск, ул. Ленина, дом № 24 |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии) | 11:19:0801020:244 |
| 3. | Серия, тип постройки | жилое |
| 4. | Год постройки | 1985 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6. | Степень фактического износа | 35% |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | 2008 |
| 8. | Количество этажей | 2 |
| 9. | Наличие подвала | имеется |
| 10. | Наличие цокольного этажа | не имеется |
| 11. | Количество квартир | 12 |
| 12. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | не имеется |
| 13. | Строительный объем | 2881 куб.м |
| 14. | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1761,6 кв.м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 659,3 кв.м |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1102,3 кв.м |
| 15. | Количество лестниц | 3 шт. |
| 16. | Уборочная площадь лестничных клеток | 130,5 кв.м |
| 17. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 971,8 кв.м |
| 18. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2120 кв.м |
| 19. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 1119/101/09-209 |

1. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | железобетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | арболитовые | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | гипсобетонные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия:чердачныемеждуэтажныеподвальные(другое) | ж/бж/бж/б | удовлетворительноеудовлетворительноеудовлетворительное |
| 5. | Крыша | скатная (профнастил) материалов | удовлетворительное ремонт |
| 6. | Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы:окнадвери(другое) | 3 шт. - деревянные3 шт. - деревянные3 шт. - деревянные | удовлетворительноеудовлетворительноеудовлетворительное |
| 8. | Отделка:внутренняянаружная(другое) | побелка, штукатурка, масляная окраскаарболитовая | Требуется косметический ремонт подъездовудовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещаниясигнализациялифтвентиляция(другое) | имеетсяне имеетсяне имеетсяприточно-вытяжная | удовлетворительное--удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для представления коммунальных услуг:электроснабжение холодное водоснабжениегорячее водоснабжениеводоотведениегазоснабжениеотопление(другое) | централизованноецентрализованноецентрализованноецентрализованноецентрализованноецентрализованное | удовлетворительноетребуется капитальный ремонт требуется капитальный ремонт удовлетворительноеудовлетворительноетребуется капитальный ремонт |
| 11. | Крыльца | ж/б | удовлетворительное |
| 12. | Другое:отмосткацоколь | бетоннаяцементно-известковый | требуется ремонт 40%требуется ремонт 20% |

**Собственник: Управляющая компания:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Директор ООО СК «Ваш дом»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /О.И.Котлярова

**«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

 **М.П.**