## 6-1 СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК"Ваш Дом"
___________________ В. В. Минушкин
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №1
в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 437.8
| Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 2972.3
| Завоз песка на зиму для пескоподсыпки | м3 | 0.7
| Покос травы по фасаду | м2 | 120
| Снятие показаний счетчиков | раз | 12
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 365
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 21.6
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 4
| Механизированная очистка дворовой территрии | м/час | 2.5
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт | 47
| Остекление | м2 | 8.05
| Очистка козырьков от снега п. 1-6 | раз. | 1
| Очистка наледи с карнизов кровли п 1-6 | раз. | 1
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 32
| Прочистка сетей водоотведения п.1, п.4 | м. | 126
| Ревизия вентелей д.15 д.20 системы ХВС (т/у по заявкам) | шт. | 7
| Установка табличек на двери подъездов | шт. | 6
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮНЬ-ИЮЛЬ
| Частичный ремонт кровельного покрытия | м2 | 98 | 69638.04
ИЮНЬ
| Ремонт штукатурки п. 2,5 | м2 | 5 | 4260.81
| Окраска ограждающей конструкции контейнерной площадки | м2 | 18 | 1727.38
ОКТЯБРЬ
| Герметизация температурного шва (с вышки) | м | 30 | 2564.39
| Устройство козырьков над входами в подъезд п. 1-6 | шт. | 6 | 68732.15
НОЯБРЬ
| Ремонт кирпичной кладки с оштукатуриваем (штробы) (п. 1,2) | мест/ м2 | 4/0,36 | 690.88
| СУММА |  |  | 147613.65
2 | Ремонт инженерных сетей
ИЮЛЬ
| Замена автоматов | шт. | 1 | 1947.17
ИЮНЬ, АВГУСТ
| Замена участка трубы д. 15, ХВС (кв. 6, 60, подвал) | м. | 2.9 | 1065.58
АВГУСТ
| Ремонт радиатора системы отопления (кв. 18/19/89) | шт. | 5 | 12386.26
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, СЕНТЯБРЬ
| Замена запорной арматуры д.15 д.20 д.25 (кв. 97,подвал) | шт. | 4 | 2427.38
ИЮНЬ
| Замена элементов системы ХВС | шт. | 2 | 403.49
НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Изоляция участка трубы (п. 1-6) | м. | 19.5 | 4923.13
ДЕКАБРЬ
| Ремонт участка трубы (кв. 29) | стык | 2 | 376.88
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 12900.83
| СУММА |  |  | 36430.72
| ИТОГО |  |  | 184044.37
Составил: инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## 6-2 СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
___________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №2
в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК"Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 301.4
| Весенняя уборка придомовой территории | м2 | 3064.2
| Летняя уборка придомовой территории | м2 | 3064.2
| Снятие показаний счетчиков | раз | 7
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 214
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 25
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 5
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт | 43
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 28
| Прочистка сетей водоотведения по заявкам | м. | 90
| Промывка системы отопления | сист. | 1
| Промывка системы отопления ИТП | т/у | 1
| Подключение системы отопления | подключ | 1
| Установка лам уличного освещения | шт. | 1
| Ревизия запорной арматуры ИТП | шт. | 1
| Прочистка дымоходов | м. | 24
| Навеска пружины | шт. | 1
| Завоз песка на зиму для пескоподсыпки | м3 | 0.7
| Усьановка табличек на двери в подъезд | шт. | 4
| Укрепление тамбурных дверей | дверь | 1
| Ликвидация воздушных пробок | шт. | 23
| Покос травы по фасаду | м2 | 120
| Нанесение атикорозионного покрытия на трубопроводы | т/у | 1
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
ИЮЛЬ, АВГУСТ
| Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 915.97
ИЮЛЬ
| Устройство освещения ИТП | м. | 10 | 1409.36
СЕНТЯБРЬ
| Замена участка трубы системы отопления | м.п. | 2 | 1580.84
ОКТЯБРЬ
| Устройство изоляции труб системы отопления | м. | 3.5 | 390.02
НОЯБРЬ
| Ремонт сетей отопления | стык. | 2 | 376.86
| Замена элементов системы отопления | шт. | 1 | 157.14
| Замена патрона | шт. | 1 | 122.09
| Замена плафона | шт. | 1 | 640.28
| Замена электрического провода | п.м. | 0.5 | 69.57
| СУММА |  |  | 5662.13
2 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮЛЬ, АВГУСТ
| Частичный ремонт кровельного покрытия | м2 | 150.5 | 95978.56
| Ремонт выходов на кровлю | шт. | 1 | 140.83
АВГУСТ
| Малый ремонт тамбурных дверей | м2 | 3 | 913.49
СЕНТЯБРЬ, НОЯБРЬ
| Штукатурка дверного откоса | м2 | 2 | 2286.87
| Ремонт бетонных полов | м3 | 0.3 | 882.79
НОЯБРЬ
| Установка металлической двери (п.1) | шт. | 1 | 153.71
| Изготовление и устновка щита выхода на кровлю | м2 | 1 | 22953.34
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 149.62
| СУММА |  |  | 123459.21
| ИТОГО |  |  | 129121.34
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## 6-9 СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
__________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №9
в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества ( уборка летничных клеток) | м2 | 308
| Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 3960.9
| Весенняя уборка придомовой территории | м2 | 3960.9
| Снятие показаний счетчиков | раз | 5
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 214
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 7
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 3
| Механизированная очистка дворовой территрии | м2 | 483
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт | 39
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя и ГВС | осмотр | 20
| Удаление воздуха из системы ГВС | раз. | 10
| Прочистка сетей водоотведеия | м. | 180
| Ревизия вентилей системы ГВС | шт. | 2
| Герметизация стыков канализационных сетей | стык. | 4
1 | Благоустройство (согласно смет)
ИЮЛЬ
| Ремонт качели | шт. | 1 | 220.93
| Окраска элементов благоустройства | м2 | 23.9 | 1994.78
| СУММА |  |  | 2215.71
Текщий ремонт (согласно смет)
2 | Ремонт инженерных сетей
АВГУСТ
| Замена автоматов и плавких вставок | шт. | 2 | 5040.2
| Ремонт ИТП | шт. | 1 | 9375.31
| Изоляция секций водоподогревателя ГВС | м2 | 50 | 16321.12
| Монтаж провода в гофре | м | 61 | 5995.58
АВГУСТ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Смена патрона | шт. | 8 | 668.99
| Смена выключателя | шт. | 5 | 635.6
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
| Установка элементов системы отопления | шт. | 6 | 1621.79
| Замена участка трубы системы водоотведения | шт. | 4.2 | 6382.38
НОЯБРЬ
| Изоляция трубопроводов системы отопления | м. | 4 | 1058.55
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена запорной арматуры системы отопления | шт. | 6 | 2922.94
| СУММА |  |  | 50022.46
3 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮНЬ
| Ремонт крыльца | м3 | 0.2 | 1175.69
ИЮЛЬ
| Выравнивание штукатурки (п.1) | м2 | 3 | 1069.58
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
| Частичный ремонт кровельного покрытия | м2 | 82.5 | 46603.04
| Ремонт цоколя | м2 | 39 | 29348.1
НОЯБРЬ
| Устройство козырька (п.2) | шт. | 1 | 13790.92
ДЕКАБРЬ
| Закрытие штробы | м2 | 0.72 | 214.39
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 8767.98
| СУММА |  |  | 100969.7
| ИТОГО |  |  | 153207.87
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## 6-13 СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №13
в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 431.2
| Летняя уборка придомовой территории | м2 | 5962.4
| Осенняя уборка придомовой территории | м2 | 5962.4
| Снятие показаний счетчиков | раз | 7
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 214
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 17.5
| Вывоз мусора (крупногабаритного, листвы) | м/час | 3.5
| Осмотр поквартирно дымоходов и вентканалов | кв. | 78
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 28
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт. | 42
| Замена эн. сберегающих ламп в естах общего пользования | шт. | 1
| Закрытие слуховых окон | шт./м2 | 1/0,56
| Ревизия вентилей системы ХВС | шт. | 1
| Остекление (п.1,3,4,5,6) | м2 | 5.74
| Прочистка сетей водоотведения | м | 72
| Герметизация стыков труб канализации (под. 5) | стык | 2
| Прочистка вентканала | м. | 12
| Укрепление тамбурных дверей | шт. | 1
| Подключение системы отопления | подкл. | 1
| Ликвидация воздушных пробок | шт. | 24
| Дератизация | м2 | 1512
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
ИЮНЬ, ИЮЛЬ,АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена запорной арматуры | шт. | 18 | 16640.19
ИЮЛЬ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
| Замена элементов системы ХВС | шт. | 4 | 870.59
ИЮЛЬ
| Смена системы водоотведения (кв. 37, 40, 43, 46) | м. | 10 | 9244.37
СЕНТЯБРЬ
| Замена унитаза (кв. 46) | шт. | 1 | 4042.63
ОКТЯБРЬ
| Замена пакетных выключателей | шт. | 1 | 394.12
НОЯБРЬ
| Изоляция трубопровода д.15 (п.1-6) | м | 12 | 2176.5
ДЕКАБРЬ
| Смена светильника | шт. | 1 | 485.28
| СУММА |  |  | 33853.68
2 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, ОКТЯБРЬ
| Ремонт кирпичной кладки (п.2 эт. 3) | м3 | 5.37 | 40482.59
СЕНТЯБРЬ
| Штукатурка дверного откоса | м2 | 1.5 | 1205.47
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
| Ремонт цоколя | м2 | 103 | 56892.69
| СУММА |  |  | 98580.75
3 | Благоустройство
ИЮЛЬ
| Изготовление деревянной скамейки | шт. | 1 | 3280.87
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 1440.11
| СУММА |  |  | 4720.98
| ИТОГО |  |  | 137155.41
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## 6-19а СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №19 А
в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 613
| Весенняя, Летняя уборка придомовой территории | м2 | 3153
| Осенняя, Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 3153
| Снятие показаний счетчиков | раз | 8
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 245
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 29
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 6
| Механизированная очистка дворовой территрии | м/час | 0.5
| Удаление воздуха из системы ГВС | раз. | 60
| Ликвидация воздушных пробок в стояках и радиаторах | шт. | 24
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт. | 31
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 32
| Прочистка сетей водоотведеия | м. | 132
| Прочистка фильтра в насосе | шт. | 2
| Укрепление оконной рамы | шт. | 1
| Завоз песка на зиму для пескоподсыпки | м2 | 0.25
| Ревизия электрических щитов | щит | 2
| Подключение систеы ГВС (после рем. Работ РТС СТЭЦ) | подкл. | 1
| Подключение систеы отопления | подкл. | 1
| Отключение ГВС (гидравлические испытания РТС СТЭЦ) | откл. | 1
| Подключение ГВС (гидравлические испытания РТС СТЭЦ) | подкл. | 1
| Очистка чердачного помещения от бытового мусора | м3 | 0.5
| Промывка и испытание на прочность и плотность системы отопления | сист. | 1
| Ревизия запорной арматуры | т/у | 1
| Остекление п. 1-2 | м2 | 3.38
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
ИЮНЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена запорной арматуры системы ХВС и ГВС | шт. | 19 | 15839.78
АВГУСТ
| Замена автоматов и плавких ставок | шт. | 2 | 2322.27
| Монтаж провода (подвал) | м.п. | 25 | 2259.21
| Установка контрольноизмерительных приборов в ИТП | шт. | 6 | 4129.13
АВГУСТ, ДЕКАБРЬ
| Установка элементов системы отопления | шт. | 34 | 3017.1
НОЯБРЬ
| Изоляция трубопровода (под. 1, 2) | м. | 12 | 1613.91
ДЕКАБРЬ
| Замена участка трубы | м. | 3 | 1805.72
| СУММА |  |  | 30987.12
2 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮНЬ
| Ремонт примыкания козырьков входов (п. 1,2) | м.п. | 7 | 2019.23
СЕНТЯБРЬ
| Замена навеса на люк (чердак) | шт. | 2 | 638.98
| Установка замка на люк (чердак) | шт. | 1 | 343.02
| Ремонт межпанельных швов (согласно смет ООО "Акалит Монтаж" | м.п. | 931.2 | 242112
НОЯБРЬ
| Утепление продухов | м2 | 0.16 | 38.45
НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена проушины на вход на чердак | шт. | 3 | 398.68
| СУММА |  |  | 245550.36
3 | Благоустройство
НОЯБРЬ
| Установка ламп ДРЛ | шт. | 2 | 309.1
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 44132.29
| СУММА |  |  | 44441.39
| ИТОГО |  |  | 320978.87
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## 6-19б СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №19 Б
в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 193.7
| Весенняя уборка придомовой территории | м2 | 1847.7
| Летняя уборка придомовой территории | м2 | 1847.7
| Снятие показаний счетчиков | раз | 8
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 245
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 11
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 3.2
| Удаление воздуха из системы ГВС (по заявкам) | раз | 13
| Прочистка сетей водоотведения | м. | 220
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт. | 70
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 32
| Установка замков на люк чердака (под. 1) | шт. | 1
| Осмотр ОС в конце отопительного сезона | осмотр | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность системы отопления | сист. | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность ИТП | т/у | 1
| Ревизия запорной арматуры | т/у | 1
| Покрытие антикорозионным составом трубопровода и запорной арматуры ИТП | т/у | 1
| Подключение систеы ГВС (после рем. Работ РТС СТЭЦ) | подкл. | 1
| Подключение систеы отопления | подкл. | 1
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 12
| Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | 12
| Остекление (п. 2) | м2 | 0.3
| Закрытие слуховых окон (чердак) | м2 | 0.7
| Навеска пружины на дверь (под. 2) | шт. | 2
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
МАЙ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена запорной арматуры системы ХВС и ГВС | шт. | 11 | 5883.9
МАЙ, СЕНТЯБРЬ
| Замена участка канализационных сетей (подвал) | м. | 25 | 28431.03
ОКТЯБРЬ
| Замена электрического провода | п.м. | 20 | 2378.25
| Замена выключателя | шт. | 1 | 198.5
НОЯБРЬ
| Изоляция трубопровода д.15 (п.1,2) | м. | 3 | 1023.85
ДЕКАБРЬ
| Замена элементов системы отопления и водоотведения | шт. | 2 | 850.25
| СУММА |  |  | 38765.78
2 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮНЬ
| Установка водостока над входами в подъезд (1,2) | м.п. | 6 | 1112.74
| СУММА |  |  | 1112.74
| ИТОГО |  |  | 39878.52
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## 6-20а СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
________________В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №20 А
в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 949.5
| Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 3351
| Весенняя уборка придомовой территории | м2 | 3351
| Снятие показаний счетчиков | раз | 7
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 214
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 10.5
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 3.2
| Удаление воздуха из системы ГВС (по заявкам) | раз | 51
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт. | 49
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 28
| Ревизия вентелей, задвижек | шт. | 3
| Осмотр СО в конце отоп ительного сезона | осмотр | 1
| Ревизия электрических щитов | щит | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность системы отопления | сист. | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность ИТП | т/у | 1
| Ревизия запорной арматуры | т/у | 1
| Покрытие антикорозионным составом трубопровода и запорной арматуры ИТП | т/у | 1
| Отключение системы ГВС (ремонтные работы РТС СТЭЦ) | отключ. | 1
| Замена плавкой вставки | шт. | 2
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
ИЮНЬ
| Ремонт электрического щита | шт. | 1 | 331.4
МАЙ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, ДЕКАБРЬ
| Замена запорной арматуры системы ХВС и ГВС и отопления | шт. | 13 | 16906.32
АВГУСТ
| Устройство освещения | шт. | 1 | 2795.52
| Ремонт лифтового оборудования (согласно смет Ухталифт) | подъезд | 3 | 13228.09
СЕНТЯБРЬ
| Установка элементов системы отопления (под. 1) | шт. | 4 | 1350.12
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
| Замена автоматов и пакетных переключателей | шт. | 11 | 2007.72
НОЯБРЬ
| Изоляция трубопровода д. 15 (под. 1-3) | м. | 3 | 473.45
ДЕКАБРЬ
| Устройство освещения | шт. | 2 | 350.16
| Замена участка трубы системы отопления | м. | 6 | 1113.07
| СУММА |  |  | 38555.85
2 | Ремонт конструктивных элементов
АВГУСТ
| Ремонт примыкания козырька балкона эт. 9 | м. | 3 | 2956.28
НОЯБРЬ
| Установка шпингалетов на двери (под. 1,3) | шт. | 3 | 297.88
ДЕКАБРЬ
| Ремонт дверной коробки | шт. | 1 | 42.06
| Установка замка | шт. | 1 | 185.59
| СУММА |  |  | 3481.81
3 | Благоустройство
ИЮЛЬ
| Окраска элементов благоустройства | м2 | 23.9 | 1130.81
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 1309.54
| СУММА |  |  | 2440.35
| ИТОГО |  |  | 44478.01
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## 6-25 СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №25
в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК"Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 1401
| Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 5175.9
| Весенняя уборка придомовой территории | м2 | 5175.9
| Летняя уборка придомовой территории | м2 | 5175.9
| Снятие показаний счетчиков | раз | 7
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 245
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 42
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 11.5
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт. | 130
| Удаление воздуха из системы ГВС (по заявкам) | раз | 33
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 28
| Прочистка сетей водоотведения | м. | 252
| Дератизация помещения подвала | м2 | 4740
| Дезинсекция помещения подвала | м2 | 2971
| Осмотр СО в конце отоп ительного сезона | осмотр | 1
| Установка замков на люк чердака п.1,2 | шт. | 2
| Остекление | м2 | 0.75
| Укрепление тамбурных дверей п.3 | шт. | 1
| Герметизация м/п шва чердачного перекрытия | м. | 12
| Промывка и испытание на прочность и плотность системы отопления | сист. | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность ИТП | т/у | 1
| Ревизия запорной арматуры | т/у | 1
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 12
| Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | 12
| Подключение систеы ГВС (после рем. Работ РТС СТЭЦ) | подкл. | 1
| Герметизация стыков сетей ливневой канализации (п.1,2) | стык | 6
| Установка табличек на двери подъездов | шт. | 5
| Ревизия вентилей д. 15 системы ГВС и ХВС | шт. | 4
| Очистка ливнестоков от наледи | шт. | 6
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена запорной арматуры | шт. | 24 | 10700.55
АВГУСТ
| Устройство освещения | м | 25 | 3937.79
| Ремонт радиатора системы отопления | шт. | 2 | 195.16
| Ремонт лифтового оборудования (согласно смет Ухталифт)(под. 1-5) | шт. | 5 | 52848.44
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, НОЯБРЬ
| Замена элементов системы отопления (подвал) | шт. | 3 | 546.2
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
| Ремонт участка трубы системы отопления | м. | 2.5 | 753.72
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
| Устройство освещения | шт. | 14 | 1613.04
ОКТЯБРЬ
| Замена эл. провода (подвал, п.2, п.4) | м.п. | 30 | 3337.68
| Ремонт сетей ХВС | м. | 1.2 | 468.63
ОКТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Устройство изоляции трубопроводов | м2 | 47.5 | 5195.68
ДЕКАБРЬ
| Установка ламп уличного освещения | шт. | 1 | 160.92
| Герметизация канализационной трубы д.110 | шт. | 2 | 27
| СУММА |  |  | 79784.81
2 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮЛЬ
| Ремонт оконных рам | шт. | 5 | 896.46
АВГУСТ
| Окраска тамбурных дверей (п. 1-5) | м2 | 12 | 1988.91
СЕНТЯБРЬ
| Ремонт межпанельных швов (согласно смет ООО "Акалит Монтаж" | м.п. | 1456 | 378560
| Установка тамбурной двери (п.1) | шт. | 1 | 476.68
СЕНТЯБРЬ, НОЯБРЬ
| Замена дверного навеса (п. 1) | шт. | 2 | 670.66
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
| Закладка продухов | м3 | 1.13 | 2247.42
НОЯБРЬ
| Герметизация шва | м.п. | 0.4 | 35.7
| Ремонт бетонных полов | м2 | 0.09 | 90.79
| Снятие старой краски с тамбурной двери | м2 | 3.24 | 175.73
ДЕКАБРЬ
| Установка дверных приборов | шт. | 3 | 1180.63
| Установка нащельников (под. 1-5) | м3 | 0.024 | 647.62
| СУММА |  |  | 386970.6
3 | Благоустройство
ИЮНЬ
| Окрашивание ограждающей конструкции | м2 | 18 | 1517.15
АВГУСТ
| Окраска скамеек | м2 | 1.3 | 223.29
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 1111.71
| СУММА |  |  | 2852.15
| ИТОГО |  |  | 469607.56
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## 6-26а СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК"Ваш Дом"
________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2010г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛОГО ДОМА №26а в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "ВАШ ДОМ"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 1429.1
| Летняя уборка придомовой территории | м2 | 8308.2
| Осенняя уборка придомовой территории | м2 | 8308.2
| Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 8308.2
| Снятие показаний счетчиков | раз | 7
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 214
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 42
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 11.5
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт | 128
| Удаление воздуха из системы ГВС (по заявкам) | раз | 42
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 28
| Ревизия вентелей, задвижек | шт. | 7
| Прочистка сетей водоотведения | м. | 54
| Подгонка дверей по размеру (п. 2,3) | шт. | 2
| Укрепление почтовых ящиков (п. 3) | раз. | 1
| Установка пружин (п. №4, 5) | шт. | 3
| Герметизация стыка ливнестока (п.4) | стык | 1
| Завоз песка на зиму для пескоподсыпки | м3 | 1.4
| Установка табличек на двери подъездов | шт. | 5
| Герметизация стыков сетей ливневой канализации (п.4) | стык | 2
| Промывка системы отопления | ст. | 2
| Подключение систеы ГВС (после рем. Работ РТС СТЭЦ) | подкл. | 1
| Подключение системы отопления | подкл. | 1
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 12
| Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | 12
| Остекление п.1, п.3 | м2 | 3.2
| Отключение системы ГВС (ремонтные работы РТС СТЭЦ) | отключ. | 1
| Укрепление тамбурных дверей п.3 | дв. | 1
| Ревизия запорной арматуры | т/у | 1
| Покрытие антикорозионным составом трубопровода и запорной арматуры ИТП | т/у | 1
| Ревизия эл. щитов | щит | 1
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
ИЮЛЬ
| Устройство освещения ИТП | м. | 30 | 4026.37
ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена запорной арматуры | шт. | 37 | 32911.96
АВГУСТ
| Ремонт стояка системы отопления | м. | 1 | 422.45
| Замена участка трубы | м. | 2 | 1193.84
| Ремонт лифтового оборудования (согласно смет Ухталифт) (п.4) | подъезд | 5 | 75001.94
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
| Замена, ремонт радиаторов | сек. | 21 | 15445.2
СЕНТЯБРЬ
| Установка контрольноизмерительных приборов | шт. | 2 | 1472.92
| Ремонт водоподогревателя | шт. | 1 | 1069.78
| Устройство изоляции трубопроводов | м3 | 0.25 | 3798.7
| Замена полового покрытия в лифтовых кабинах | под. | 5 | 2994.3
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена элементов системы отопления | шт. | 28 | 3137.5
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
| Замена элементов системы электроснабжения | шт. | 16 | 2329.12
АВГУСТ, НОЯБРЬ
| Замена эл. провода (п.2, 4, 5) | м. | 28 | 3133.18
ДЕКАБРЬ
| Устройство изоляции трубопроводов | м | 117 | 9934.06
| СУММА |  |  | 156871.32
2 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮНЬ
| Ремонт примыкания козырьков | м.п. | 7 | 2049.51
| Частичный ремонт кровельного покрытия | м2 | 15 | 5354.77
АВГУСТ
| Окраска тамбурных дверей (п. 1-5) | м2 | 12 | 2075.69
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
| Закладка подухов | м3 | 1.52 | 11379.87
НОЯБРЬ
| Малый ремонт дверей (под. 2,3) | шт. | 2 | 271.55
ДЕКАБРЬ
| Ремонт дверей (чердак, п.5, подвал) | шт. | 6 | 658.04
| Изготовление и установка двери выхода на чердак | м.п. | 1.2 | 755.58
| Герметизация м/п шва | м.п. | 2.7 | 1403.94
| Ремонт межпанельных швов (согласно смет ООО "Акалит Монтаж" | копл. | 1 | 61417.85
| СУММА |  |  | 85366.8
3 | Благоустройство
ИЮЛЬ
| Окрашивание элементов благоустройства придомовой территории | м2 | 8.9 | 590.71
| Ремонт скамеек | шт. | 5 | 1367.71
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 3677.69
| СУММА |  |  | 5636.11
| ИТОГО |  |  | 247874.23
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## Гоголя 1б СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №1Б
ПО УЛ. ГОГОЛЯ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК"Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 468.6
| Летняя уборка придомовой территории | м2 | 3462.1
| Осенняя уборка придомовой территории | м2 | 3462.1
| Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 3462.1
| Снятие показаний счетчиков | раз | 6
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 184
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 59.5
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 11
| Замена эл. ламп в местах общего пользования | шт. | 49
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 24
| Ревизия электрических щитов | щит | 60
| Прочистка дымохода | м. | 16
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 12
| Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | 12
| Установка табличек на двери подъездов | шт. | 6
| Подключение системы отопления | подкл. | 1
| Завоз песка на зиму для пескоподсыпки | м3 | 0.25
| Остекление п. 1,2,3,4,5,6 | м2 | 7.62
| Навеска пружин | шт. | 6
| Очистка фановой трубы на кровле от снега и льда | раз. | 4
| Прочистка сетей водоотведения | м. | 36
| Очистка карнизов от наледи | м. | 110
| Укрепление выключателя | шт. | 1
| Подсоединение эл. проводки к патрону | раз. | 1
| Ревизия вентилей системы ХВС | шт. | 1
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
АВГУСТ
| Замена приборов учета в ВРЩ | шт. | 1 | 2716.01
| Установка контрольноизмерительных приборов в ИТП | шт. | 2 | 2679.96
| Замена отопительного прибора | шт. | 1 | 7792.01
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
| Замена участка трубы системы ХВС | м. | 5.2 | 1689.42
ОКТЯБРЬ
| Смена элементов электроснабжения | шт. | 2 | 163.25
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
| Замена запорной арматуры | шт. | 6 | 1595.72
НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Изоляция трубопровода в подъездах | м. | 7 | 1734.49
| СУММА |  |  | 18370.86
2 | Ремонт конструктивных элементов
ИЮЛЬ, АВГУСТ
| Ремонт примыкания к фановым трубам | м.п. | 6.5 | 5698.07
СЕНТЯБРЬ
| Ремонт примыкания к оголовкам | м.п. | 6 | 1055.21
ОКТЯБРЬ
| Ремонтные работы входа в подвал | шт. | 6 | 1860.38
НОЯБРЬ
| Демонтаж козырьков | шт. | 2 | 2865.68
| Установка дверных элементов | шт. | 4 | 532.87
ДЕКАБРЬ
| Закрытие продуха в подвале | м2 | 0.4 | 995.67
| СУММА |  |  | 13007.88
3 | Благоустройство
АВГУСТ,ОКТЯБРЬ
| Механизированная формовка деревьев | дер. | 5 | 13265.29
СЕНТЯБРЬ
| Бетонирование отверстий для замены участка трубы в перекрытии | м3 | 0.02 | 139.33
ОКТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Установка контейнера | шт. | 2 | 15445.38
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 6170.12
| СУММА |  |  | 35020.12
| ИТОГО |  |  | 66398.86
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## Гоголя 9 СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №9
ПО УЛ. ГОГОЛЯ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 1014
| Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 13541
| Осенняя уборка придомовой территории | м2 | 13541
| Летняя уборка придомовой территории | м2 | 13541
| Снятие показаний счетчиков | раз | 8
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 245
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 52.3
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 11
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт | 163
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 32
| Очистка карнизов от наледи | раз. | 2
| Установка пружины | шт. | 3
| Ревизия вентилей системы ГВС | шт. | 7
| Удаление воздуха из системы ГВС | раз. | 23
| Прочистка вентиляционных каналов | раз. | 1
| Установка табличек на двери подъездов | шт. | 14
| Установка аншлага | шт. | 1
| Завоз песка на зиму для пескоподсыпки | м3 | 0.25
| Прочистка сетей водоотведения | м. | 126
| Прочистка сифона | раз. | 1
| Прочистка ШВД в системе ХВС | раз. | 1
| Остекление под. 6,10,12,14 | м2 | 3.3
| Подключение систеы ГВС (после рем. Работ РТС СТЭЦ) | подкл. | 1
| Отключение системы ГВС (ремонтные работы РТС СТЭЦ) | отключ. | 1
| Подключение системы отопления | подкл. | 1
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 12
| Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | 12
| Осмотр СО в конце отоп ительного сезона | осмотр | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность системы отопления | сист. | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность ИТП | т/у | 1
| Ревизия запорной арматуры | т/у | 1
| Формовочная обрезка деревьев | дер. | 6
| Отключение и консервация системы отопления | отл. | 1
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена запорной арматуры | шт. | 86 | 42512.99
| Замена участка трубы | п.м. | 13.7 | 5395.87
ИЮЛЬ, АВГУСТ, ДЕКАБРЬ
| Устройство освещения | м. | 123 | 22451.55
АВГУСТ
| Установка светильника | шт. | 14 | 8512.51
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена элементов системы электроснабжения | шт. | 34 | 28937.92
НОЯБРЬ
| Изоляция трубопровода под. 1-14 | м. | 42 | 7081.24
| СУММА |  |  | 114892.08
2 | Ремонт конструктивных элементов
СЕНТЯБРЬ
| Частичный ремонт кровельного покрытия | м2 | 55 | 28856.17
| Ремонт примыкания к оголовкам | м.п. | 4 | 655.37
СЕНТЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
| Замена дверных элементов | шт. | 3 | 996.72
| СУММА |  |  | 30508.26
3 | Благоустройство
МАЙ, ИЮЛЬ
| Окраска элементов благоустройства | м2 | 51.9 | 2824.59
| Ремонт скамеек п.1,10 | шт. | 2 | 61.62
| Ремонт качели | шт. | 1 | 951.79
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 3263.16
| СУММА |  |  | 7101.16
| ИТОГО |  |  | 152501.5
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева

## Зои 2в СКВД
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш Дом"
________________ В. В. Минушкин
____ ____________________ 2010г.
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ЗА 2010 год.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД №2В
ПО УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ г. СОСНОГОРСКА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ООО "СК "Ваш Дом"
№ | Конструктивные элементы и виды работ | Ед. | Объем | Сумма (руб.)
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Содержание
| Санитарное содержание общего имущества (уборка лестничных клеток) | м2 | 307.7
| Зимняя уборка придомовой территории | м2 | 2300
| Весенняя уборка придомовой территории | м2 | 2300
| Снятие показаний счетчиков | раз | 4
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | сутки | 120
| Погрузка мусора (крупногабаритного) | м3 | 8
| Вывоз мусора (крупногабаритного) | м/час | 1.8
| Замена эл.ламп в местах общего пользования | шт | 58
| Осмотр ИТП, замеры температурных параметров теплоносителя | осмотр | 32
| Навеска пружины на дверь (под. 2,4) | шт. | 3
| Сбивание наледи с фановых труб | раз. | 1
| Отогревание фановой трубы | раз. | 1
| Ревизия вентилей системы ХВС | шт. | 1
| Закрытие слуховых окон | шт.
| Прочистка сетей вентиляционных | м. | 38
| Прочистка сетей водоотведения | м. | 54
| Подключение системы отопления | подключ. | 1
| Завоз песка на зиму для пескоподсыпки | м3 | 0.2
| Остекление п.1, п.3 | м2 | 2.4
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 12
| Ликвидация воздушных пробок в стояках | шт. | 12
| Изготовление универсального ключа для домофона | шт. | 1
| Осмотр СО в конце отоп ительного сезона | осмотр | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность системы отопления | сист. | 1
| Промывка и испытание на прочность и плотность ИТП | т/у | 1
| Ревизия запорной арматуры | т/у | 1
| Поквартирный осмотр дымоходов и вентканалов | кв. | 58
Текщий ремонт (согласно смет)
1 | Ремонт инженерных сетей
МАЙ, АВГУСТ
| Замена запорной арматуры системы ХВС, отопления | шт. | 4 | 5137.27
АВГУСТ
| Замена приборов учета в ВРЩ | шт. | 1 | 2575.73
| Ремонт дверцы МРЩ | шт. | 1 | 329.27
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ
| Замена элементов системы ХВС | шт. | 2 | 679.98
СЕНТЯБРЬ
| Замена участка трубы системы отопления | м. | 1 | 702.45
ОКТЯБРЬ
| Замена пакетного переключателя | шт. | 1 | 417.52
НОЯБРЬ
| Частичная изоляция трубопровода д. 15 | м. | 1 | 247.05
ДЕКАБРЬ
| Замена пробки в эл. щитке | шт. | 1 | 40.39
| СУММА |  |  | 10129.66
2 | Ремонт конструктивных элементов
МАЙ
| Закладка штробы (под. 1) | м3 | 0.033 | 232.96
ИЮНЬ
| Ремонт входов в подвал | шт. | 2 | 28511.04
ИЮНЬ
| Ремонт штукатурки штробы | м2 | 0.8 | 521.25
АВГУСТ
| Ремонт дымовентиляционной трубы | м3 | 1.2 | 22156.03
| Ремонт кирпичной кладки стены | м3 | 0.5 | 6962.5
ДЕКАБРЬ
| Закрытие слуховых окон (чердак) | шт. | 2 | 211.01
| СУММА |  |  | 58594.79
3 | Благоустройство
МАЙ
| Маслянная окраска элементов благоустройства | м2 | 5 | 313.03
| Известковая окраска деревьев | шт. | 5 | 65.52
| Прочие работы по текущему ремонту |  |  | 2276.34
| СУММА |  |  | 2654.89
| ИТОГО |  |  | 71379.34
Составил: Инженер ПТО _________________________Е. В. Мальцева