Приложение

к приказу Минархстроя Республики Коми

№  213-ОД  от _24.06.2014

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ООО «СК «Ваш дом» за 2015

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Отчет о выполненных мероприятиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Обязательные мероприятия в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Балансировка системы отопления с установкой линейных балансировочных вентилей | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено МКД-24 дома |
| 3. | Изоляция трубопроводов системы отопления в техническом подполье с применением энергоэффективных материалов | - | - | - | - | - | - |

| 4. | Изоляция трубопроводов системы горячего водоснабжения (ГВС) в техническом подполье с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | РСТ -430, URSA | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено РСТ-430 -10м2 URSA-10м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Заделка, уплотнение (утепление) и обеспечение автоматического закрывания подъездных дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Дверные пружины | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено Пружин -5 шт. |
| 7. | Установка дверей и заслонок в проемах технических этажей (подвальных и чердачных) | 1) Снижение утечек тепла через дверные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Дверные блоки | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт или замена в течении 3-х дней после выхода из строя | Дверной блок -2 шт. |
| 8. | Установка двойного остекления, замена разбитых и состыкованных стекол, ремонт и уплотнение (утепление) оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Остекление окон оконным стеклом | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено Стекло – 6,4 м2 |
| Раздел 2. Дополнительные мероприятия в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация тепловых узлов управления с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Стальные трубопроводы, краны шаровые | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено Труба – 2м Кр.шар.- 122 шт |
| 11. | Установка термостатических или запорных вентилей на радиаторах | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации труб; 2) Снижение утечек воды; 3) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 4) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Автоматические регуляторы ГВС | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено Автоматический регулятор – 2шт. |
| 13. | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Стальные трубопроводы, краны шаровые | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено Трубы – 4 м Кр.шар.- 102 шт |
| 14. | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Стальные трубопроводы, краны шаровые | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено Трубы – 6м Кр.шар.-62 шт |
| 15. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Светильники светоакустические с датчиком движения серии «Интеллект» | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено Светильники – 16 шт |
| 16. | Замена электродвигателей на более энергоэффективные | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Утепление потолка подвального, технического этажа | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Утепление пола чердачного, технического этажа | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Утепление кровли | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодический осмотр не реже 2 раз в год, ремонт по мере необходимости | Исполнено Герметик – 145 м |
| 21. | Утепление наружных стен (фасадов) | - | - | - | - | - | - |
| Раздел 3. Рекомендуемые мероприятия, дающие эффект энергосбережения и повышения энергетической эффективности посредством пропаганды энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Размещение наглядных информационных материалов в местах общего пользования (информационные стенды, доски объявлений в подъездах) | 1)Пропаганда и обучение населения передовым и энергосберегающим технологиям 2) Пожарная безопасность 3)Информация по организации ремонта, содержания и управления МКД | Объявления, информационные листы | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодическое обновление | Исполнено Объявления и листы – 165 шт |
| 23 | Распространение агитационной полиграфической продукции и брошюр по энергосбережению | Пропаганда и обучение населения передовым и энергосберегающим технологиям | Объявления, информационные листы | ООО «СК «Ваш дом» | Плата за содержание и ремонт МКД | Периодическое обновление | Исполнено Объявления и листы – 75 шт |
| 24 | Проведение энергетического аудита многоквартирного дома | - | - | - | - | - | - |