ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно – коммунального назначения

к работе в осеннее – зимний период 2012 / 2013 г.г.

г. Сосногорск                                                                                                                                     02 августа 2012г.

Адрес объекта –                              ул. 40 лет Октября, дом № 25

Принадлежность –

I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно- эксплуатационное, административное)

Жилое

2. Год постройки – 1990

3. Характеристика объекта:

Износ в % -  5;  Этажность – 5;  Подъезд – 6;  Наличие подвалов - подвал;

Цокольных этажей - ____   общей площади____ м2

Количество квартир – 83 шт.

Общая полезная площадь объекта, м2 – 4228.2

Жилая площадь, м2 – 2557.5

Нежилая площадь, м2 – ___ , в том числе под производственные нужды - ______ м2

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество):   водопровод, канализация, отопление, газовое снабжение, электроснабжение,  горячее водоснабжение.

5. Источники:

Теплоснабжения – центральное от;

Газоснабжения -  центральное;

Электроснабжение – центральное;

II.   РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ПРОШЕДШЕГО 2011 / 2012 г.г. ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Обслуживающее предприятие – ООО «СК «Ваш дом»

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2011- 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрушение шиферного покрытия крыши | 2012г. | Физ. износ | Замена части покрытия |
| 2 | Прорывы трубопровода системы водоотведения (подвал) | 2012г. | Износ | Выполнено. |

III.   ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2012 / 2013 г.г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем работ |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 1,5 | Выполнено |
| 3 | Ремонт чердачных помещений, в т.ч. – утепление (засыпка) чердачного перекрытия. Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков. |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасадов, в т.ч. - ремонт и покраска;……………………………… - герметизация швов;…………………………….. - ремонт водосточных труб; ................................... - утепление дверных проемов……………………… | м2 м2 м шт. | - - - - | - - - - |
| 5 | Ремонт подвальных помещений, в т.ч. - изоляция трубопроводов;………………………………….. - ремонт дренажных и водосточных устройств………………………………………………………… | м2 м2 | 3 - | Выполнено - |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч. - козырьков над входом в подвал………………………….. - отмосток……………………………………………………… - приямков……………………………………………………… | шт. м2 м2 | 1 - - | Выполнено - - |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования, в т.ч. 1.центрального отопления: -радиаторов;………………………………………………….. - трубопроводов;…………………………………………… - запорной арматуры;………………………………………. промывка и опрессовка;………………………………….. 2. горячего водоснабжения: - трубопроводов;…………………………………………… - запорной арматуры;………………………………………. - промывка и опрессовка;…………………………………. 3. водопровода: - ремонт и замена арматуры;……………………………… - ремонт и изоляция труб;…………………………………. 4. канализации: - ремонт трубопроводов……................................................ - ремонт колодцев………………………………………....... - промывка систем………………………………………… 5. электрооборудования: - световой электропроводки….............................................. - силовой электропроводки………………………………… - вводных устройств……………........................................... - электрощитовых………………………………………….. - электродвигателя………...................................................... | шт. м шт. % м шт. шт. м м шт. м м шт. шт. шт. | 1 - 6 100 12 11 1 10,3 - 12 - - 1 - | Выполнено - Выполнено 100 - Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено - Выполнено - - Выполнено - |
| 8 | Другие работы 1.Установка контрольно-измерительных приборов……….. 2.установка замков на двери в подвалы…………………. 3.ремонт дверей…………………......................................... 4.Дератизация подвала…….…………………………….. 5.Установка металлических входных дверей……………… 6. Установка проушин и замков на эл. щиты……………… 6.Замена: - пакетных эл. переключателей................................................ - эл. патронов…………………………………………………. - эл. ламп……………………………………………………….. | шт. шт. шт. м2 шт. шт. шт. шт. шт. | 4 1 - 1200 - - - 109 | Выполнено Выполнено - Выполнено - - - - Выполнено |

IV.   РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2012 / 2013 г.г.

Комиссия, назначенная администрацией МО ГП «Город Сосногорск» в составе:

Председателя:  директора ООО « СК «Ваш дом»              В. В. Минушкин

Членов комиссии: ____________________________________________________________

Представителя зам. руководителя

администрации ГП «Сосногорск»                                         Р.Г. Гафетдинов

Представителей специализированных организаций:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

Произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к

эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель:    директор  ООО « СК «Ваш дом»         _________________  В. В. Минушкин

Члены  комиссии: ________________________________________________________________

Представитель  зам. руководителя

администрации ГП «Сосногорск»                              _________________  Р.Г. Гафетдинов

Представителей специализированных организаций:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

« ____»  _______________ 2012 г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2012 / 2013 г.г.

Директор ООО « СК «Ваш дом» _____________________  В. В. Минушкин

Начальник ОКИ                           Н. А. Коваленко