ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно – коммунального назначения

к работе в осеннее – зимний период 2012 / 2013 г.г.

г. Сосногорск                                                                                                                                  01 августа 2012 г.

Адрес объекта –                              ул. 6 микрорайон, дом № 20А

Принадлежность –

I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно- эксплуатационное, административное)

Жилое

2. Год постройки – 1999

3. Характеристика объекта:

Износ в % -  нет;  Этажность – 9;  Подъезд – 3;  Наличие подвалов - подвал;

Цокольных этажей - ____   общей площади _________ м2

Количество квартир – 90 шт.

Общая полезная площадь объекта, м2 – 5392.2

Жилая площадь , м2 – 3182.1

Нежилая площадь, м2 – ____ , в том числе под производственные нужды - ______ м2

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество):   водопровод, канализация, отопление, газовое снабжение, электроснабжение,  горячее водоснабжение, лифт пассажирский, мусоропровод.

5. Источники:

Горячего  водоснабжения - водоподгреватель;

Теплоснабжения – центральное от ТЭЦ;

Газоснабжения -  центральное от ГРП;

Электроснабжение – центральное;

Система АПЗ и дымоудаления

II.   РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ПРОШЕДШЕГО 2011 / 2012 г.г. ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Обслуживающее предприятие – ООО « СК «Ваш дом»

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2010- 2011 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Износ покрытия ливневых ванн | 03.2012г. | Износ. При повышенных атмосферных нагрузках потеря водоотталкивающих свойств гидроизола. | Выполнено. |

III.   ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2011 / 2012 г.г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем работ |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли (ливневые ванны) | шт. | 3 | Выполнено |
| 3 | Ремонт чердачных помещений, в т.ч. – утепление (засыпка) чердачного перекрытия. Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков. |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасадов, в т.ч. - ремонт и покраска;………………………………. - герметизация швов;……………………………… - ремонт водосточных труб; .................................... - утепление дверных проемов………………….….. | м2 м2 м шт. | - - - - | - - - - |
| 5 | Ремонт подвальных помещений, в т.ч. - изоляция трубопроводов;…………………………………... - ремонт дренажных и водосточных устройств………………………………………………………… | м2 м2 | - - | - - |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч. - отмосток……………………………………………………… - приямков……………………………………………………… | м2 м2 | - - | - - |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования, в т.ч. 1.центрального отопления: -радиаторов;………………………………………………….. - трубопроводов;…………………………………………… - запорной арматуры;………………………………………. промывка и опрессовка;…………………………………… 2. горячего водоснабжения: - замена насоса; ……………………………………………. - трубопроводов;…………………………………………… - запорной арматуры;…………………………………… - промывка и опрессовка;………………………………… 3. водопровода: - ремонт и замена арматуры;…………………………….. - ремонт и изоляция труб;………………………………… 4. канализации: - ремонт трубопроводов……........................................... - ремонт колодцев………………………………………... - промывка систем………………………………………… 5. электрооборудования: - световой электропроводки….......................................... - силовой электропроводки……………………………… - вводных устройств……………....................................... - электрощитовых………………………………………….. - электродвигателя………..................................................... | шт. м шт. % шт. м шт. % шт. м м шт. м м шт. шт. шт. | - - 1 100 1 - 6 3 - - - - - - 1 - | - - Выполнено 100 Выполнено Выполнено Выполнено - - - - - - Выполнено - |
| 8 | Другие работы 1.установка замков на двери в подвалы………. 2.ремонт дверей…………………............................ 3.очистка подвалов от мусора……………………… 4.ремонт чердачных люков………………………….. 5.Замена: - пакетных эл. переключателей....................... - эл. выключателей…………………………………………. - эл. ламп……………………………………………………….. | шт. шт. м2 шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 1 86 | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |

IV.   РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2012 / 2013 г.г.

Комиссия, назначенная администрацией МО ГП «Город Сосногорск» в составе:

Председателя:  директора ООО « СК «Ваш дом»              В. В. Минушкин

Членов комиссии: ____________________________________________________________

Представителя зам. руководителя

администрации ГП «Сосногорск»                                         Р.Г. Гафетдинов

Представителей специализированных организаций:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

Произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к

эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель:    директор  ООО « СК «Ваш дом»         _________________  В. В. Минушкин

Члены  комиссии: ________________________________________________________________

Представитель  зам. руководителя

администрации ГП «Сосногорск»                              _________________  Р.Г. Гафетдинов

Представителей специализированных организаций:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

« ____»  _______________ 2012 г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2012 / 2013 г.г.

Директор ООО « СК «Ваш дом» ___________________  В. В. Минушкин

Начальник ОКИ               Н.А. Коваленко