ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно – коммунального назначения

к работе в осеннее – зимний период 2012 / 2013 г.г.

г. Сосногорск                                                                                                                                    01 августа 2012г.

Адрес объекта –                              ул. 6 микрорайон, дом № 29

Принадлежность –

I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно- эксплуатационное, административное)

Жилое

2. Год постройки – 1984

3. Характеристика объекта:

Износ в % -15;  Этажность – 5;  Подъезд – 4;  Наличие подвалов - подвал;

Цокольных этажей - ____   общей площади _________ м2

Количество квартир – 60 шт.

Общая полезная площадь объекта, м2 – 2763.4

Жилая площадь , м2 – 1692.7

Нежилая площадь, м2 – ____, в том числе под производственные нужды - ______ м2

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество):   водопровод, канализация, отопление, газовое снабжение, электроснабжение,  горячее водоснабжение.

5. Источники:

Горячего  водоснабжения  – водоподогреватель;

Теплоснабжения– центральное от ТЭЦ;

Газоснабжения - центральное от ГРП;

Электроснабжение - центральное;

Система АПЗ и дымоудаления

II.   РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ПРОШЕДШЕГО 2011 / 2012 г.г. ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Обслуживающее предприятие – ООО «СК «Ваш дом»

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2011- 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Недостаточная температура и напор ГВС | Декабрь 2011г. | Несоответствие проектов | Выполнено |

III.   ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2012 / 2013 г.г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем работ |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | - | - |
| 3 | Ремонт чердачных помещений, в т.ч. – утепление (засыпка) чердачного перекрытия. Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков. |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасадов, в т.ч. - ремонт и покраска;………………………… - герметизация швов;………………………. - ремонт водосточных труб;................ - утепление дверных проемов………… | м2 м2 м шт. | - 5 - - | - Выполнено - - |
| 5 | Ремонт подвальных помещений, в т.ч. - изоляция трубопроводов;………………………….. - ремонт дренажных и водосточных устройств………………………………………………………… | м2 м2 | 15 - | Выполнено - |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч. - отмосток……………………………………………………… - приямков………………………………… | м2 м3 | - - | - - |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования, в т.ч. 1.центрального отопления: -радиаторов;………………………………………………….. - трубопроводов;…………………………………………… - запорной арматуры;………………………………………. промывка и опрессовка;…………………………………….. 2. горячего водоснабжения: - трубопроводов;…………………………………………… - запорной арматуры;…………………………………… - промывка и опрессовка;……………………………… 3. водопровода: - ремонт и замена арматуры;……………………….. - ремонт и изоляция труб;…………………………….. 4. канализации: - ремонт трубопроводов……............................. - ремонт колодцев………………………………………... - промывка систем………………………………………… 5. электрооборудования: - световой электропроводки…......................... - силовой электропроводки………………………….. - вводных устройств……………............................ - электрощитовых………………………………………….. - электродвигателя………................................... | шт. м шт. % м шт. % шт. м м шт. м м шт. шт. шт. | - - - 100 13 - - - - - - - - - | - - - 100 Выполнено - - - - - - - - - |
| 8 | Другие работы 1.установка замков на двери в подвалы………. 2.ремонт дверей…………………............................ 3. Установка проушин на эл. щиты………………………. 4.очистка подвалов от мусора……………………… 5.ремонт чердачных люков………………………….. 6.Замена: - пакетных эл. переключателей....................... - эл. патронов…………………………………………………. - эл. ламп……………………………………………………….. | шт. шт. шт м2 шт. шт. шт. шт. | 1 1 20 10 - 3 5 24 | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено - Выполнено Выполнено Выполнено |

IV.   РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2012 / 2013 г.г.

Комиссия, назначенная администрацией МО ГП «Город Сосногорск» в составе:

Председателя:  директора ООО « СК «Ваш дом»              В. В. Минушкин

Членов комиссии: ____________________________________________________________

Представителя зам. руководителя

администрации ГП «Сосногорск»                                         Р.Г. Гафетдинов

Представителей специализированных организаций:

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

Произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к

эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель:    директор  ООО « СК «Ваш дом»         _________________  В. В. Минушкин

Члены  комиссии: ________________________________________________________________

Представитель  зам. руководителя

администрации ГП «Сосногорск»                              _________________  Р.Г. Гафетдинов

Представителей специализированных организаций:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

« ____»  _______________ 2012 г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2012 / 2013 г.г.

Директор ООО « СК «Ваш дом» ___________________  В. В. Минушкин

Начальник ОКИ               Н.А. Коваленко